|  | Marché Public de Travaux |
| --- | --- |

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Personne publique

- Mairie de Montfort sur Argens

- 7, rue de la Rouguière

- 83570 MONTFORT SUR ARGENS.

- tél. : 0494372290, télécopieur : 0494372299, Courriel : direction@montfortsurargens.fr

- SIRET : 21830083800016

Personne Responsable du Marché

Monsieur le Maire

Maître d’œuvre

- Mairie de Montfort sur Argens

- 7, rue de la Rouguière

- 83570 MONTFORT SUR ARGENS.

- tél. : 0494372290, télécopieur : 0494372299, Courriel : direction@montfortsurargens.fr

- SIRET : 21830083800016

Objet de la consultation

MAPA 2019_004 :

Fourniture et pose d’un city stade

# SOMMAIRE

Table des matières

SOMMAIRE	2

1.	ARTICLE 1 – CONTEXTE	3

2.	ARTICLE 2 – DESCRIPTIONS GENERALES/ OBJET DU MARCHE	3

2.1 FOURNITURE ET POSE DES MODULES DU CITY STADE	3

2.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX	3

3.	ARTICLE 3 – LES CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS	4

3.1.	L’AIRE DE JEUX, FOURNITURE ET POSE DE MODULES DU CITY STADE	4

3.2. LA GARANTIE DES MATERIAUX	4

	Production obligatoire des attestations officielles de conformité au regard des textes NFS-52-901.	5

	Attestation de conformité de la technique de pose aux prescriptions du fabricant.	5

	Attestation de qualification professionnelle en matière de réalisations de sports et loisirs : QUALISPORT-CERTISPORT.	5

3.3. SPECIFICATION DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES	5

3.4. LES MATERIAUX ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DES EQUIPEMENTS	6

## ARTICLE 1 – CONTEXTE

Le présent CCTP a pour objet de définir les modalités de réalisation (fourniture et pose) d’un city stade sur ‘l’espace de la Palud situé en entrée de village de Montfort sur Argens sur une plateforme en enrobé existante de dimension 26,00 m* 14,00 m en enrobé non drainant 0/6 mm sur une épaisseur de 50 mm arrêtée par bordures type P1.

Stade existant

Route départementale

Montfort sur Argens  Centre-village

Implantation du futur city stade

Aperçu du site d’implantation du futur city stade de la Palud (Source fond cartographique : Géoportail).

## ARTICLE 2 – DESCRIPTIONS GENERALES/ OBJET DU MARCHE

### 2.1 FOURNITURE ET POSE DES MODULES DU CITY STADE

L’aire de jeux multisports comme définie au présent CCTP sera positionnée sur la plateforme existante. Il est à noter que l’utilisation du bois est interdite.

Le concept proposé par le candidat devra s’intégrer parfaitement dans le site, répondre à toutes les normes en vigueur, garantir une pérennité dans le temps et permettre de limiter les nuisances sonores.

### 2.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le candidat ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans les plans ou dans le présent CCTP le dispense d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à l’achèvement des travaux.

## ARTICLE 3 – LES CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

Il appartient à chaque entreprise de préciser les caractéristiques des équipements qu’il propose en mentionnant clairement en quoi ses caractéristiques répondent aux besoins des usagers et aux objectifs du présent marché.

En plus des critères parfaitement définis par les normes et les contraintes diverses, d’autres critères et caractéristiques techniques revêtent une certaine importance. Ce par exemple le design, l’insertion dans le site, la robustesse, l’approvisionnement en pièces détachées, la disponibilité du service après-vente.

### L’AIRE DE JEUX, FOURNITURE ET POSE DE MODULES DU CITY STADE

Le city stade aura et devra reprendre les éléments suivants :

- Les dimensions de la structure devront permettre son installation sur la plateforme en enrobé existante de dimension, pour rappel, 26,00 m* 14,00 m. Elle sera équipée de 2 buts de handball/football et de 2 panneaux de basket intérieurs ainsi qu’un kit multisport amovible.

- Le descriptif technique de ce terrain multisport sera composé d’une forte densité d’acier pour assurer la robustesse.

- La structure métallique porteuse sera constituée de profilés en acier galvanisé thermo-laqué, garanti au minimum 10 ans. Le thermo laquage doit accepter les solvants anti tags. RAL à déterminer.

- Les visseries seront en inox 304L au minimum et entièrement bouchonnées.

- L’entreprise fournira obligatoirement les certificats du laboratoire d’essai ayant procédé aux tests de solidité de l’équipement.

- Les éléments cités ci-dessus constitueront l’ossature du terrain multisports soit deux frontons d’une hauteur de 3m et deux palissades basses d’une hauteur maximum 1 m conformément à la norme EN 15312. Une main courante en aluminium sera placée sur toute la longueur des palissades et permettre l’assise. Un pan coupé à 45° sera à chaque angle.

- Les poteaux multifonctions seront scellés dans la plateforme et suffisamment loin de la palissade pour assurer la sécurité des usagers. Les filets seront mousquetonnés aux poteaux et devront avoir un réglage de différentes hauteurs pour les différents jeux (volley, tennis, badminton) et de pouvoir adapter la hauteur aux différents âges des utilisateurs.

- Accès dont un accès PMR obligatoire. L’emplacement de cet accès sera à définir par le candidat.

- Les filets, le cas échéant, seront armés anti-vandalisme (foot/hand et basket, protection latérales).

- Les cercles des panneaux de basket seront à une hauteur fixe de manière à interdire les manipulations intempestives et sécuriser le matériel.

- Le scellement des différents équipements devra être assuré sur la plateforme existante par toute sujétion du fournisseur garantissant la tenue dans le temps de la structure du city stade et de la structure de la plateforme d’accueil.

- Traçage au sol des différentes lignes de jeux et toute sujétion particulière.

### 3.2. LA GARANTIE DES MATERIAUX

La garantie des matériaux sera proposée par le candidat dans son offre et fera l’objet d’une note dans les critères d’attribution du marché.

CERTIFICATION DE CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE

## Production obligatoire des attestations officielles de conformité au regard des textes NFS-52-901.

## Attestation de conformité de la technique de pose aux prescriptions du fabricant.

## Attestation de qualification professionnelle en matière de réalisations de sports et loisirs : QUALISPORT-CERTISPORT.

Le soumissionnaire, avant les opérations de réception, remettra un dossier des ouvrages exécutés accompagné d’un dossier relatif aux garanties des différents matériels qui compose l’ouvrage.

L’offre du soumissionnaire comprendra également les différents tests de charge des équipements réalisés selon les normes en vigueur. Il devra être fourni un certificat de conformité, validé par un organisme agréé. La mise en service des installations devra être validée par un bureau de contrôle.

3.2.1. CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Les équipements seront soumis aux dispositions des normes en vigueur à la date de la notification du marché.

Le fabricant s’assurera de la conformité de la production aux normes susmentionnées par un certificat de conformité de type délivré par un laboratoire officiel.

3.2.2. ETENDUE DES OUVRAGES

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages commandés doivent être prévus par l’entrepreneur et exécutés conformément aux règles de l’art.

L’entrepreneur suppléera, par connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient être omis.

3.2.3. VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toutes exécutions, l’entrepreneur devra vérifier toutes les côtes des ouvrages qu’il doit exécuter. Il signalera au Maitre d’oeuvre, avant exécution, les erreurs ou omissions qu’il aurait relevées ainsi que les changements qu’il jugerait utiles d’apporter.

3.2.4. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le candidat devra, dans son offre de base intégrer le projet de planning détaillé des délais de livraison et d’exécution des ouvrages.

L’entrepreneur devra remettre au Maitre d’ouvrage, dans les 10 jours qui suivront la notification du marché, les documents suivants.

- Projet d’installation de chantier comprenant notamment les zones de stockage.

- Une notice technique avec procès-verbaux d’essais et échantillons représentatifs des matériaux à mettre en œuvre.

### 3.3. SPECIFICATION DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES

3.3.1. NORMES

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent être conformes aux normes françaises homologuées par l’association française de normalisation (AFNOR) réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché et notamment pour ce marché, dans les limites de leurs conditions de normes expérimentales ou de éventuelles révisions en cours.

Tout équipement de jeux proposé devra offrir toutes les garanties requises sur le plan de la conception, de la sécurité, de la rusticité, des qualités ludiques et esthétiques.

Il appartiendra au candidat d’apporter les preuves que ces garanties sont respectées. Ceci essentiellement par le biais de certificats de laboratoires indépendant par type ou par modèle prouvant que les modules sportifs ont subi l’épreuve de conformité.

Tous les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

Le candidat est réputé connaitre les normes.

Compte tenu des normes actuelles et à venir, la fabrication industrielle normalisée des équipements est favorisée. Cependant aucune fabrication artisanale, artistique ou personnalisée n’est à exclure, a priori et à condition qu’elle offre des garanties équivalentes (dument justifiées) à celles précitées. Ces fournitures devront être accompagnées d’un certificat de contrôle exécuté par un organisme agréé pour le contrôle des normes précédemment citées. Ceci afin de ne pas pénaliser sans nécessité toutes créativités ou design particulier.

3.3.2. ORIGINES

Les éventuelles marques et références des produits et fournitures sont données à la seule fin de fixer la qualité du produit mis en œuvre. L’entrepreneur doit justifier l’équivalence de ses fournitures avec les produits de référence.

Le candidat sera tenu de justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le responsable de la carrière ou de l’usine ou, par un certificat d’origine et autre pièces authentiques.

3.3.3. DOCUMENTS ET SERVICES ANNEXES

Tout équipement sera accompagné d’une notice technique détaillée explicitant la nature et les qualités intrinsèque de l’ouvrage, les directives de montage et d’entretien ainsi que tout renseignement éventuel et utile tels que les délais périodiques de contrôle de sécurité de l’équipement.

Le candidat sera apte à apporter tout conseil ou assistance nécessaire si cela lui est demandé.

Le candidat s’engage à fournir toutes les pièces de rechanges demandées, ceci sur la durée de vie de l’équipement.

### 3.4. LES MATERIAUX ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DES EQUIPEMENTS

3.4.1. LES METAUX

Ils peuvent être en acier, acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, laiton, ou inox.

Les assemblages situés au-dessus du sol seront exécutés à l’aide de vis, de boulons, de tire-fond, tiges filetées…. En acier galvanisé, inox ou zingués à chaud.

Le traitement de surface des métaux devra être non toxique et préserver l’environnement ; il ne présentera aucune aspérité pouvant écorcher la peau.

Les éléments seront protégés selon les présentes indications après dégraissage et préparation des pièces.

Les traitements seront obligatoirement exécutés en usine par applicateur agréé (nettoyage, dégraissage, grattage, brossage, dépoussiérage, galvanisation et plastification)

Tous les aciers utilisés recevront une galvanisation à chaud ou trempée après fabrication suivant la norme NF 91 121 assurant une charge de zinc d’au moins 70 microns.

3.4.2. LES POTEAUX

Les poteaux porteurs et supports transversaux (barres stabilisatrices) seront essentiellement en acier galvanisé et thermo laqué.

3.4.3. LES MAINS COURANTES

Elles seront en aluminium anodisé rainuré et permettront l’assise. Elles devront être absolument conformes aux normes en vigueur.

3.4.4. CAPUCHONS-CAPSULES-PIECES DE PROTECTION DES PARTIES SAILLANTES.

Toutes les parties saillantes de l’assemblage et notamment les visseries recevront une protection assurant l’inaccessibilité et la sécurité des utilisateurs sans nuire à l’esthétique.

Ces protections doivent être auto bloquantes et parfaitement fixées sans permettre de rotation.

Le candidat remettra avec son offre le croquis ou l’échantillon de ces protections permettant d’apprécier les valeurs ci-dessus et leur résistance au vandalisme.

3.4.5. LES PIECES DE MONTAGES

Les boulons, équerres, etc. devront être en acier traité anticorrosion ou en nylon. Ce seront des écrous indesserrables pour le cas des assemblages très sollicités. Les arêtes devront être arrondies et dépourvues de bavures.

3.4.6. LES MATERIAUX COMPOSITES

Les matériaux composites seront constitués d’une ossature appelée renfort (généralement constituée de fibres) qui devra assurer la tenue mécanique et d’un liant appelé matrice assurant la cohésion de la structure. Les matériaux composites pourront être constitués d’une matrice thermodurcissable, thermoplastiques, ou d’une matrice métallique. Ils devront être conformes aux normes en vigueur.

3.4.7 LA FORMATION

L’offre du candidat comprendra une demi-journée de formation du personnel technique municipal, aux vérifications préventives et première intervention de maintenance

Lu et accepté,

A                           le, 							A                         le,

Visa du titulaire 							Visa du maître d’ouvrage