REPUBLIQUE FRANCAISE

Département du Var

Commune de Montfort-Sur-Argens

Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable situé chemin de Camp Fégou et de maillage du réseau avenue Roger Bonnet

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Dossier Technique

MAITRE DE L’OUVRAGE : Commune de Montfort-Sur-Argens

OBJET DU MARCHE : MAPA 2019_003 Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable situé chemin de Camp Fégou et de maillage du réseau avenue Roger Bonnet

REMISE DES OFFRES DATE LIMITE DE RECEPTION : 13 septembre 2019 HEURE LIMITE DE RECEPTION : 12h00

Juillet 2019

### DOSSIER TECHNIQUE

#### SOMMAIRE

1.	iNTRODUCTION	3

2.	Plan de situation general	3

3.	Travaux Chemin de CAMP FEGOU (Tranche ferme)	4

3.1 - Plans	4

3.2 – Réseaux existants	4

3.3 – Description du projet	4

4.	Travaux avenue roger bonnet (tranche OPTIONNELLE)	5

4.1 - Plan	5

4.2 – Réseaux existants	5

4.3 – Description du projet	5

##### DOSSIER TECHNIQUE

# iNTRODUCTION

La commune de Montfort sur Argens souhaite réaliser deux opérations portant sur son réseau d’adduction d’eau potable.

- Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable sur 300 ml dans le secteur Est communal, chemin de Camp Fégou.

- Travaux de maillage du réseau d’adduction d’eau potable entre la rue du Ferraillon prolongée et l’avenue Roger Bonnet sur un linéaire de 39 ml.

# Plan de situation general

La commune de Montfort sur Argens se situe dans le département du Var. Les travaux prévus sont situés au cœur du centre ville et à sa proche périphérie, comme représenté sur le plan ci-dessous.

Travaux

de maillage du réseau AEP avenue Roger Bonnet

Travaux

de réhabilitation du réseau AEP

Chemin de Camp Fégou

Image 1 : plan général de localisation des travaux (fond de plan Géoportail)

# Travaux Chemin de CAMP FEGOU (Tranche ferme)

## 3.1 - Plans

Route de Brignoles

Canalisation AEP principale

Canalisation AEP du chemin de Camp fégou à réhabiliter (300 m)

Poteau incendie

Image 2 : localisation des travaux de réhabilitation du réseau AEP chemin de Camp Fégou (fond de plan géoportail)

## 3.2 – Réseaux existants

Les réseaux enterrés concernés par les travaux sont :

- ENEDIS : réseau BT, en aérien et en souterrain (branchements particuliers)

- Commune de Montfort sur Argens : réseau d’assainissement des eaux usées.

- Orange : Réseau de télécommunication.

A noter que les travaux de réhabilitation doivent être réalisés en lieu et place de la canalisation existante dont les emprises hormis les traversées de branchement pour ces différents réseaux et d’éventuels croisements sont libres.

## 3.3 – Description du projet

Les travaux consistent en la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable afin d’améliorer le rendement linéaire de ce réseau et augmenter son débit ainsi que sa pression en lieu et place du réseau existant.

Il y aura donc un ensemble de travaux à réaliser, à savoir :

- Création d’un réseau AEP en PEHD DN 110 NF 16 bars sur 300 mètres linéaires.

- Raccordement au réseau principal existant sur vanne de sectionnement existante sur PVC DN 100 (1).

- Raccordement au réseau principal existant sur vanne de sectionnement existante sur PVC DN 90 (1) y compris conne de réduction.

- Reprise des branchements particuliers sur canalisation principale en PE DN 35 (13) et reprise branchement poteau incendie DN 100 (2).

- Réfection des enrobés (300 m²).

- Essais, stérilisation, prélèvements et analyses.

A noter que l’interruption de la fourniture d’eau pour les abonnés desservis par ce réseau ne pourra jamais excéder 8 heures.

# Travaux avenue roger bonnet (tranche OPTIONNELLE)

## 4.1 - Plan

Réseau AEP DN 63 mm PEHD existant

Réseau AEP DN 63 mm PVC existant

Réseau AEP DN 63 mm PEHD à créer

Image 4 : localisation des travaux avenue Roger Bonnet (fond de plan géoportail)

## 4.2 – Réseaux existants

- ENEDIS : réseau BT, en aérien et en souterrain (branchements particuliers).

- Commune de Montfort sur Argens : réseau d’assainissement des eaux usées.

- Orange : Réseau de télécommunication.

- Symielecvar : Réseau d’éclairage

## 4.3 – Description du projet

Les travaux consistent en la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable afin de réaliser un maillage entre l’antenne de la rue du ferraillon prolongée et l’antenne de l’avenue Roger Bonnet.

Il y aura donc un ensemble de travaux à réaliser, à savoir :

- Création d’un réseau AEP en PEHD DN 63 NF 16 bars sur 39 mètres linéaires.

- Raccordement au réseau principal existant sur plaque pleine existante sur PVC DN 63 (1).

- Raccordement au réseau principal existant sur plaque pleine existante sur PEHD DN 63 (1) y compris pose d’une vanne de sectionnement.

- Réfection des enrobés (40 m²).

- Essais, stérilisation, prélèvements et analyses.